LAMPARAS BASICAS

ARTEFACTO DE EMBUTIR 18w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

20 CM DE DIAMETRO

ARTEFACTO DE EMBUTIR 24w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

30 CM DE DIAMETRO

ARTEFACTO DE APLICAR 24w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

30 CM DE DIAMETRO

ARTEFACTO DE APLICAR 18w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

20 CM DE DIAMETRO

TUBO LED 45w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

2.40 METROS DE LONGITUD

TUBO LED18w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

1.20 METROS DE LONGITUD

TUBO LED 24w

FRIO , CALIDO o NEUTRO

1.50 METROS DE LONGITUD

ZOCALO “GU10”

220V

PARA LAMPARA AR111

LAMPARA “AR111”    11W

220V

CALIDO

LAMPARA “PAR30”    11W

220V

CALIDO

LAMPARA “GLOBO CHICA”    9 W

220V

CALIDO

ROSCA CHICA

LAMPARA “CAMPANA”    60 W

220V

FRIO

ROSCA GRANDE

ARTEFACTO DE EMBUTIR CUADRADO 12W

FRIO, CALIDO o NEUTRO

17 X 17 CM

LAMPARA “HQI”    150 W

220V

13 CM LONGITUD

LAMPARA “HQI”    70 W

220V

11 CM LONGITUD